香河县2023年度工业产品监督抽查不合格明细表

| 序 号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产 企业 | 产品名称 | 规格型号 | 不合格 项目 | 检测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香河香凝商贸有限公司 | 河北省廊坊市香河县渠口镇康庄村170号 | ---- | 顺路广通牌电线电缆 | ZR-RVV | 20℃时导体电阻 | 山东中东质量检测有限公司 |
| 2 | 香河厂香商贸有限公司 | 河北省廊坊市香河县蒋辛屯镇潮北新城底商28号 | ---- | 通用橡套软电缆 | 3×6+1 YC | 20℃时导体电阻 | 山东中东质量检测有限公司 |
| 3 | 香河县晟杰机电金属经销处 | 香河县淑阳镇富民钢材市场五金区16号 | ---- | 通用橡套软电缆 | 2×2.5 YC | 20℃时导体电阻 | 山东中东质量检测有限公司 |
| 4 | 香河鑫兆源商贸有限公司 | 河北省廊坊市香河县淑阳镇富民钢材市场办公室南行100米路东 | ---- | 镀锌角钢 | 30×30×2mm/根 | 抗拉强度Rm | 斯坦德检测集团股份有限公司 |